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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
(МИНИ-ТЭС)

	Название компания: 
	

	Адрес компании:
	

	Контактное лицо:
	

	Тел/факс:
	

	E-mail:
	



1. Текущие тарифы:

1.1 Тарификация по уровню напряжения ________, действующая ЦК ________
1.2 Электроэнергия, полная стоимость (включая плату за мощность, транзит с НДС) __ , ____р./кВт*ч
1.3 Газ, полная стоимость (с НДС) ________ р./1000м3
1.4 Покупка или себестоимость 1 Гкал тепловой энергии: вода _______р./Гкал   /   пар _______р./Гкал
2. Информация об объекте:
2.1 План-схема предприятия с указанием расположения ТП, котельной, газопровода и  узла учёта газа.
2.2 Однолинейная схема питания ТП.
2.3 Давление газа в газопроводе (избыточное), бар _______ 
2.4 Газораспределительный пункт ( |_| есть / |_| нет), при наличии приложить схему
2.5 Наличие собственной котельной ( |_| есть / |_| нет), перечень установленного основного оборудования с указанием производительности.
2.6 Потребление тепловой энергии в виде горячей воды ( |_| есть / |_| нет):
· температурный график теплосети (температура прямой / обратной воды), 0С ______ / _______
2.7 Потребление пара ( |_| есть / |_| нет):
· требуемое давление пара (избыточное), МПа ___________
2.8 Возврат конденсата ( |_| есть / |_| нет),
· количество, % __________  давление пара, бар _________   температура, 0С __________
2.9 Другие возможности утилизации тепловой энергии (при наличии предоставить информацию о нагрузках и типах теплоносителей) ___________________________________________________________

· При наличии технической возможности предоставить почасовой (получасовой) профиль мощности для летнего и зимнего месяца с типичным потреблением в электронном формате (Excel). В случае отсутствия профиля мощности просьба заполнить таблицы с характерным суточным графиком потребления.
· Скан счёт-фактуры за тот же период (что и профиль мощности).   
3. Электрические нагрузки:
	Месяц
	Потребление электроэнергии, кВт˖ч
	
	Время суток
	Среднее потребление, кВт
	Время суток
	Среднее потребление, кВт

	
	
	
	
	лето
	зима
	
	лето
	зима

	январь
	
	
	01:00
	
	
	13:00
	
	

	февраль
	
	
	02:00
	
	
	14:00
	
	

	март
	
	
	03:00
	
	
	15:00
	
	

	апрель
	
	
	04:00
	
	
	16:00
	
	

	май
	
	
	05:00
	
	
	17:00
	
	

	июнь
	
	
	06:00
	
	
	18:00
	
	

	июль
	
	
	07:00
	
	
	19:00
	
	

	август
	
	
	08:00
	
	
	20:00
	
	

	сентябрь
	
	
	09:00
	
	
	21:00
	
	

	октябрь
	
	
	10:00
	
	
	22:00
	
	

	ноябрь
	
	
	11:00
	
	
	23:00
	
	

	декабрь
	
	
	12:00
	
	
	24:00
	
	



4. Тепловые нагрузки:
	Время суток
	Потребление пара, Гкал
	Потребление горячей воды, ГКал
	Время суток
	Потребление пара, Гкал
	Потребление горячей воды, ГКал

	
	лето
	зима
	лето
	зима
	
	лето
	зима
	лето
	зима

	01:00
	
	
	
	
	13:00
	
	
	
	

	02:00
	
	
	
	
	14:00
	
	
	
	

	03:00
	
	
	
	
	15:00
	
	
	
	

	04:00
	
	
	
	
	16:00
	
	
	
	

	05:00
	
	
	
	
	17:00
	
	
	
	

	06:00
	
	
	
	
	18:00
	
	
	
	

	07:00
	
	
	
	
	19:00
	
	
	
	

	08:00
	
	
	
	
	20:00
	
	
	
	

	09:00
	
	
	
	
	21:00
	
	
	
	

	10:00
	
	
	
	
	22:00
	
	
	
	

	11:00
	
	
	
	
	23:00
	
	
	
	

	12:00
	
	
	
	
	24:00
	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]   Заполненный опросный лист и запрашиваемые материалы прошу направить по электронной почте на pkn@cesr.ru . В случае, если учёт тепловых и электрических нагрузок осуществляется с помощью автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ), просим направить данные по потреблению в электронном формате (Excel).
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